附件6

第45届世界技能大赛全国机械行业选拔赛

工业控制项目赛场材料清单

| 序号 |  | 物料名称 | 品牌 | 规 格 型 号 |  | 物料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 主要配置：以下物料是总数配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 模拟房框架 |  | SX-WSC19-01-00 |  | 套 | 1 |
| 2 |  | 装配桌 |  | SX-815Q-33 |  | 张 | 1 |
| 3 |  | 电脑桌 |  | SX-815Q-21 |  | 张 | 1 |
| 4 |  | 工具柜 |  | SX-WSC19-02-00 |  | 张 | 1 |
| 5 |  | 人字梯 |  | 5级 120CM 承重≤100KG |  | 张 | 1 |
| 6 |  | 大电箱 |  | SX-WSC19-11-00 |  | 套 | 1 |
| 8 |  | 小电箱 |  | SX-WSC19-12-00 |  | 套 | 1 |
| 9 |  | 考核柜 |  | SX-WSC19-13-00 |  | 套 | 1 |
| 散装配件部分：以下物料是按单套数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TP1500 触摸屏 |  | 西门子 | 6AV2124-0QC02-0AX0 | 台 |  | 1 |
| 2 | S7-1500电源模块 |  | 西门子 | 单相, 24 V DC/8 A (PM 1507)（6EP1333-4BA00） | 个 |  | 1 |
| 3 | S7-1500主机 |  | 西门子 | 6ES7516-3AN01-0AB0 | 个 |  | 1 |
| 4 | S7-1500数字输入模块 |  | 西门子 | 32DI，24V DC（6ES7521-1BL00-0AB0） | 个 |  | 1 |
| 5 | S7-1500数字输出模块 |  | 西门子 | 24 V DC/ 0.5A（6ES7522-1BL01-0AB0） | 个 |  | 1 |
| 6 | 模拟量输入 |  | 西门子 | AI 8xU/I HS（6ES7531-7NF10-0AB0） | 个 |  | 1 |
| 7 | 模拟量输出 |  | 西门子 | AQ 4xU/I HF（6ES7532-5ND00-0AB0） | 个 |  | 1 |
| 8 | S7-1500安装导轨 |  | 西门子 | 482 mm(6ES7590-1AE80-0AA0) | 个 |  | 1 |
| 9 | S7-1500前连接器 |  | 西门子 | 35mm 40 针（6ES7592-1AM00-0XB0） | 个 |  | 4 |
| 10 | S7-1500存储卡 |  | 西门子 | 24 MB(6ES7954-8LF03-0AA0) | 个 |  | 1 |
| 11 | ET 200SP接口模块 |  | 西门子 | IM155-6 PN(6ES7155-6AU00-0CN0) | 个 |  | 1 |
| 12 | 总线配适器 |  | 西门子 | 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | 个 |  | 1 |
| 13 | ET 200SP开关量输入基座单元 |  | 西门子 | 8DI, 24VDC(6ES7131-6BF00-0CA0) | 个 |  | 2 |
| 14 | ET 200SP开关量输出基座单元 |  | 西门子 | 8DO, 24VDC/0.5A (6ES7132-6BF00-0CA0) | 个 |  | 2 |
| 15 | ET 200SP基座单元 |  | 西门子 | BU A0 型 24VDC/10A (6ES7193-6BP00-0BA0) | 个 |  | 2 |
| 16 | ET 200SP基座单元 |  | 西门子 | BU15-P16+A0+2D (6ES7193-6BP00-0DA0) | 个 |  | 2 |
| 17 | CU250S-2控制单元 |  | 西门子 | CU250S-2（6SL3246-0BA22-1FA0） | 个 |  | 1 |
| 18 | 存储卡 |  | 西门子 | 512 MB(6SL3054-4AG00-2AA0) | 个 |  | 1 |
| 19 | 智能操作面板 IOP |  | 西门子 | 6SL3255-0AA00-4JC1 | 个 |  | 1 |
| 20 | PM240-2功率模块 |  | 西门子 | 6SL3210-1PE12-3UL1 | 个 |  | 1 |
| 21 | 工业路由器 |  | 西门子 | X208,(6GK5208-0BA10-2AA3) | 套 |  | 1 |
| 22 | 开关电源 |  | 广州市华诺电子 | +24V/10.5A | 个 |  | 1 |
| 23 | 安全继电器 |  | 西门子 | 3TK2825-1BB40 | 个 |  | 1 |
| 24 | 热磁式电动机断路器 |  | 施耐德 | 1.6-2.5A；GV2PM07C | 个 |  | 2 |
| 25 | 剩余电流动作断路器 |  | 正泰 | NB1LE-40 1P+N C6 （0.03） | 个 |  | 3 |
| 26 | 小型断路器 |  | 正泰 | NB1-63 3P C16 | 个 |  | 1 |
| 27 | 直流接触器 |  | 正泰 | CJX1-12/22Z DC24V | 个 |  | 3 |
| 28 | 2位置锁定转换开关 |  | 施耐德 | XB2-BD25C 1常开1常闭 | 个 |  | 1 |
| 29 | 自复平头按钮 |  | 正泰 | NP2-BA55 孔径Ф22 1常开1常闭 黄色 | 个 |  | 1 |
| 30 | 蘑菇头转动复位按钮 |  | 施耐德 | XB2-BS542C 1常闭 红色 | 个 |  | 1 |
| 31 | 触点基座 |  | 施耐德 | ZB2-BZ101C 1常开 | 个 |  | 1 |
| 32 | 标牌框 |  | 海坦 | Ф22 | 个 |  | 5 |
| 33 | 工业防水插座 |  | CEE | CEE-1252 3P+N+PE 32A | 个 |  | 1 |
| 34 | 5孔地排 |  |  | 1.7厚*14.2宽，黄铜，总长118mm | 套 |  | 1 |
| 35 | PPR管卡 |  | 联塑 | Φ25 白色 | 个 |  | 4 |
| 36 | PPR管卡 |  | 联塑 | Φ20 白色 | 个 |  | 20 |
| 37 | 行程开关 |  | 浙江茗熔 | LXK3-20S/BH 带锁 单轮 | 只 |  | 2 |
| 38 | 限位开关 |  | 施耐德 | XCE-102 | 只 |  | 4 |
| 39 | 1位按钮盒 |  | 正泰 | NPH1-10 浅灰色 | 只 |  | 4 |
| 40 | 2位按钮盒 |  | 正泰 | NPH1-20 浅灰色 | 只 |  | 1 |
| 41 | 3位按钮盒 |  | 正泰 | NPH1-30 浅灰色 | 只 |  | 1 |
| 42 | 信号指示灯 |  | 正泰 | ND16-22DS/2 AC/DC24V 白色 | 个 |  | 6 |
| 43 | 信号指示灯 |  | 正泰 | ND16-22DS/2 AC/DC24V 黄色 | 个 |  | 2 |
| 44 | 信号指示灯 |  | 正泰 | ND16-22DS/2 AC/DC24V 红色 | 个 |  | 2 |
| 45 | 信号指示灯 |  | 正泰 | ND16-22DS/2 AC/DC24V 绿色 | 个 |  | 2 |
| 46 | 工业防水插头 |  | CEE | TYP014 3P+N 16A | 个 |  | 2 |
| 47 | 工业防水插座 |  | CEE | TYP114 3P+N 16A | 个 |  | 2 |
| 48 | 工业防水插头 |  | CEE | CEE-0252 3P+N+PE 32A | 个 |  | 1 |
| 49 | 转换开关 |  | 西门子 | 3LD2003-1TL53 | 个 |  | 1 |
| 50 | 标签标牌（急停） |  | 施耐德 | ZB2-BY9330C | 个 |  | 1 |
| 51 | 网格桥架连接卡扣 |  |  | PJ-CGD-EZ/HDG/SS304/SS316/SS316L | 只 |  | 8 |
| 52 | 网格桥架全铜接地 |  | 纬诚 | PJ-EHB-5/6 | 只 |  | 3 |
| 53 | L型墙装支架 |  |  | PJ- LWB （100-300）-EZ/HDG/SS304/SS316/SS316L | 只 |  | 16 |
| 54 | 三相异步电动机 |  |  | 180W/380V 6个头 | 台 |  | 2 |
| 55 | 滑块组件 |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 56 | 钢管固定座 |  |  | SX-WSC19-14-002 | 个 |  | 2 |
| 1） | 塑料滑块 |  |  | SX-WSC19-14-001 | 个 |  | 2 |
| 2） | 钢珠 |  |  | φ5，不锈钢 | 个 |  | 2 |
| 3） | 弹簧 |  |  | 0.6*φ4*20 | 个 |  | 2 |
| 4） | 紧定螺钉 |  |  | M8*10，平端 | 个 |  | 2 |
| 耗材:以下物料是按单套数量，总套数根据竞赛单位数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | UL1007电子线 |  | 18AWG 34/0.18mm 红色 | 米 |  | 100 |
| 2 |  | UL1007电子线 |  | 18AWG 34/0.18mm 蓝色 | 米 |  | 100 |
| 3 |  | 多股软线 |  | RV 1.5m2 红 100米/卷 | 米 |  | 20 |
| 4 |  | 多股软线 |  | RV 1.5m2 黄 100米/卷 | 米 |  | 20 |
| 5 |  | 多股软线 |  | RV 1.5m2 绿 100米/卷 | 米 |  | 20 |
| 6 |  | 多股软线 |  | RV 1.5m2 黑 100米/卷 | 米 |  | 20 |
| 7 |  | 多股软线 |  | RV 2.5mm2 红色 | 米 |  | 30 |
| 8 |  | 多股软线 |  | RV 2.5mm2 黄色 | 米 |  | 30 |
| 9 |  | 多股软线 |  | RV 2.5mm2 绿色 | 米 |  | 30 |
| 10 |  | 多股软线 |  | RV 2.5mm2 黑色 | 米 |  | 30 |
| 11 |  | 多股软线 |  | RV 1mm2 红色 | 米 |  | 50 |
| 12 |  | 多股软线 |  | RV 1mm2 黑色 | 米 |  | 50 |
| 13 |  | 多股软线 |  | RV 1.5m2 黄绿 100米/卷 | 米 |  | 50 |
| 14 |  | 双色地线 |  | RV 2.5mm2 黄绿双色 | 米 |  | 10 |
| 15 |  | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | 穗星 | RVV 2*1.0mm2 黑色 | 米 |  | 100 |
| 16 |  | 壁式线槽 | 联塑 | 联塑 PVC 60mm*100mm*3800mm | 根 |  | 2 |
| 17 |  | PVC锯齿线槽 |  | 60*40mm 2米 白色 | 条 |  | 3 |
| 18 |  | 网格桥架 | 纬诚 | CM50-100-3000-5-EZ 2米/条 | 条 |  | 2 |
| 19 |  | 网格桥架 | 纬诚 | CM50-50-1000-5-EZ 1米/条 | 条 |  | 3 |
| 20 |  | 弹簧接线端子 |  | ST3-2.5JD 灰色 | 只 |  | 150 |
| 21 |  | 弹簧接线端子短接片 |  | UFB2 2-5 | 个 |  | 24 |
| 22 |  | 弹簧接线端子 |  | ST3-2.5JD 黄绿色 | 只 |  | 12 |
| 23 |  | 端子隔板 |  | ST3-2.5/1*2G | 只 |  | 12 |
| 24 |  | 端子固定器 |  | JCUK-GD(固定件) | 只 |  | 11 |
| 25 |  | 塑料固定电缆防水接头PG型 |  | PG16 | 只 |  | 8 |
| 26 |  | 塑料固定电缆防水接头PG型 |  | PG21 白色 | 只 |  | 110 |
| 27 |  | 多圈电位器 |  | WXD3-13/10K16MM | 个 |  | 5 |
| 28 |  | 旋钮 |  | KYP16-16-4 (Φ4/灰小) | 个 |  | 5 |
| 29 |  | 超六类网线 | 山泽 | （SAMZHE） SZ-6305 | 米 |  | 25 |
| 30 |  | 水晶头 | 山泽 | SJ-6100 8P | 个 |  | 14 |
| 31 |  | 吸盘(禁用） |  | 20*20 带胶 | 个 |  | 30 |
| 32 |  | 扎带 |  | 3*100mm 白色 | 条 |  | 500 |
| 33 |  | 扎带 |  | 4*200mm 白 | 条 |  | 500 |
| 34 |  | 热缩管 |  | ф3 200米/卷 | 米 |  | 3 |
| 35 |  | 缠绕管 | TnTAI | ф6 黑色 14.7米/卷 | 米 |  | 6 |
| 36 |  | 十字槽盘头螺钉 |  | GB/T 818 M4*10 不锈钢 | 个 |  | 50 |
| 37 |  | 十字槽盘头螺钉 |  | GB/T 818 M5*10 不锈钢 | 个 |  | 50 |
| 38 |  | 1型六角螺母 |  | GB/T 6170 M4 不锈钢 | 个 |  | 50 |
| 39 |  | C级六角螺母 |  | GB/T 41 M5 不锈钢 | 个 |  | 50 |
| 40 |  | 圆形冷压端子 |  | RV1.25-4 黄色 | 个 |  | 50 |
| 41 |  | 圆形冷压端子 |  | RV1.25-5 黄色 | 个 |  | 50 |
| 42 |  | 圆形冷压端子 |  | RV1.25-6 黄色 | 个 |  | 50 |
| 43 |  | 圆形冷压端子 |  | RV2-4 黄色 | 个 |  | 50 |
| 44 |  | 圆形冷压端子 |  | RV2-5 黄色 | 个 |  | 50 |
| 45 |  | 圆形冷压端子 |  | RV2-6 黄色 | 个 |  | 50 |
| 46 |  | 圆形冷压端子 |  | RV2-8 黄色 | 个 |  | 50 |
| 47 |  | 管形预绝缘端头 | 乐清市欧科电气 | E0508 蓝 | 个 |  | 100 |
| 48 |  | 管形预绝缘端头 | 乐清市欧科电气 | E0508 红色 | 个 |  | 1000 |
| 49 |  | 管形预绝缘端头 | 乐清市欧科电气 | E1508 红色 | 个 |  | 1100 |
| 50 |  | 管形预绝缘端头 | 乐清市欧科电气 | E2508 红色 | 个 |  | 200 |
| 51 |  | 十字槽盘头自攻螺钉 |  | ISO 7049 ST3.5*20 不锈钢 | 个 |  | 200 |
| 52 |  | 十字槽盘头自攻螺钉 |  | ISO 7049 ST3.5*45 不锈钢 | 个 |  | 100 |
| 53 |  | 外六角自钻螺钉钻尾螺丝 |  | 不锈钢M4.2*16 | 个 |  | 100 |
| 54 |  | C级平垫圈 GB/T96 |  | 4.3*12*1mm 不锈钢 | 个 |  | 100 |
| 55 |  | C级平垫圈 GB/T5287 |  | 5.5*18*2mm 不锈钢 | 个 |  | 50 |
| 56 |  | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | 穗星 | RVV 4*1.0mm2 黑色 | 米 |  | 100 |
| 57 |  | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | 穗星 | RVV 4*1.5mm2 黑色 | 米 |  | 100 |
| 58 |  | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | 穗星 | RVV 5*2.5mm2 黑色 | 米 |  | 100 |
| 59 |  | 马鞍形扎带固定座 |  | HC-4 白色 | 个 |  | 64 |
| 60 |  | 自粘性标贴 |  | 16*28mm 每/张100个 65张/包 | 张 |  | 6 |
| 61 |  | 十字槽大扁头自攻钉 |  | QC/T 602 ST5.5*35 不锈钢 | 个 |  | 35 |
| 62 |  | C级平垫圈 GB/T5287 |  | 5.5*18*2mm 不锈钢 | 个 |  | 10 |
| 63 |  | 十字槽盘头螺钉 |  | GB/T 818 M6*16 不锈钢 | 个 |  | 80 |
| 64 |  | C级六角螺母 |  | GB/T 41 M6 不锈钢 | 个 |  | 80 |
| 65 |  | 通用C45镀锌导轨 |  | 35*7.5*1.0mm 长度1米 | 根 |  | 2 |
| 66 |  | PVC线管 |  | Φ20mm 白色 2米/条（壁厚2.0） | 根 |  | 1 |
| 67 |  | 304不锈钢管 |  | 镜面，Ф25mm1，2米/条，（壁厚1.0） | 根 |  | 1 |

说明：现场清单以设备技术支持单位实际供货清单为准。